## NS4
Dobava i montaža pravokutnog stropnog difuzora s fiksnim lamelama za distribuciju zraka u nisko i srednjetlačnim ventilacijskim sustavima. Izrađen je od čelika plastificiranog u RAL 9010 (standard), uz mogućnost izvedbi u drugim RAL bojama ili od nehrđajućeg čelika. Dostupan je u izvedbama za 1-, 2-, 3- ili 4-smjerno strujanje zraka. Ugradnja se izvodi pomoću vijaka kroz okvir difuzora, nevidljivim prihvatima s montažnim okvirom ili pomoću središnjeg vijka u kombinaciji s traverzom (plenum kutije). Standardne dimenzije prema katalogu proizvođača. Tehnički podaci o padovima tlaka, razini buke i rasponima protoka dostupni su prema EN normama i proizvođačkoj dokumentaciji.
Proizvođač: Smay
Zastupnik: Air movement industry d.o.o.
tip: SDA-4-205x205 K1-SL9010 /SRt-H240-b158P | kom | 1
D