## STR
Dobava i montaža pravokutne ventilacijske rešetke s pomičnim lamelama za okrugle kanale, za dovod ili odvod zraka u sustavima ventilacije niskog i srednjeg tlaka. Izrađena je od pocinčanog čelika, a po potrebi može biti plastificirana u boji prema RAL karti. Rešetka je dostupna u izvedbi s jednim redom okomitih lamela (STRS-E) ili s dvostrukim redom pomičnih lamela (STRSW-E) za precizno usmjeravanje strujanja zraka. Ugradnja se izvodi vijcima kroz okvir rešetke izravno na kružni kanal. Tehnički podaci o padu tlaka, razinama buke i rasponima protoka dostupni su u dokumentaciji proizvođača.
Proizvođač: Smay
Zastupnik: Air movement industry d.o.o.
tip: STRSW-E-1025x125 SO /GP | kom | 1