## TAP
Dobava i ugradnja kulisnog prigušivača higijenskog dizajna izrađenog od pocinčanog čeličnog lima ili nehrđajučeg čelika, kulise ispunjene nezapanljivim, zvučno absorbcijskim materijalom klase 1 sukladno EN 13501-1. Površina kulisa prekrivena materijalom otpornim na habanje. Mineralna vuna i tkanina s laminarnim staklenim vlaknima pokazuju inertno ponašanje prema rastu gljivica i bakterija.
Proizvođač: Smay
Zastupnik: Air movement industry d.o.o.
tip: TAP22 - AA - 1200x1000x1000 - A | kom | 1