## WSO
Dobava i ugradnja pretlačne žaluzine za ugradnju na fasadu ili kanal. Okvir izrađen od aluminijskog lima, pocinčanog čeličnog lima ili nehrđajučeg čeličnog lima, lamele izrađene od aluminija. Napomena: Boju odrediti u dogovoru s arhitektom
Proizvođač: Smay
Zastupnik: Air movement industry d.o.o.
tip: WSO - 125 - SL9010 | kom | 1